## 排产通知单
排产通知单 |  |  |  |  | 注：请仔细查阅各项要求，以及排产技术文件内容
项目号及名称 | P122472 | NL 芯片半自动耦合测试台 | 通知日期 | 2024-09-26
内部合同号 | C1308473 |  | 签约日期 | 2024-09-25
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 设备数量
1 | 芯片半自动耦合测试台 | CA-6000 | 套 | 1
2 | DC针卡标准套件 | 定制 | 套 | 1
3 | DC探针卡 | 1*7，定制 | 套 | 2
4 | DC探针卡 | 1*6，定制 | 套 | 2
5 | DC针头 | ED | 根 | 20
6 | DC探针臂 | ES | 个 | 6
备注/附件
商务条款
序号 | 条项 | 内容 | 补充条项 | 内容
1 | 发货前提条件 | 1.货物按技术文件与以下配置清单要求备齐; 2.交付资料齐备; 3.以销售通知为准。
2 | 交货期 | / | 合同交货时间 | 2024-10-31
3 | 交付资料 | 交付技术资料/电子档及纸质档 1. 用户使用手册 / 使用说明书（设备、仪表）/维修保养手册（设备、仪表） 2.《Packing list设备清单》 3. 出厂测试合格报告/合格证/铭牌/安全标识 4. 原厂保修卡 5. 随机工具 6. 易损件和维修备件清单（设备） 7. 检定校准报告（仪表） 其中交付技术资料： 技术说明书（中或英文）、操作手册（中或英文）、包括驱动程序在内的相关软件（如果存在）、校准合格报告或出厂测试合格报告等。
4 | 技术标准 | 技术标准详见“技术规格书”
5 | 违约责任 | 八、违约责任 2、若卖方未按约定期限发货的（因买方原因或不可抗力导致交货延迟除外），每逾期一天，卖方应按买方已付款项的千分之【三】向买方支付罚金，违约金总额不超过合同总价款，违约金不能免除卖方继续交货的责任和义务。逾期交货【三十】天以上的，买方有权解除本合同，要求卖方退还已付款项。买方要求卖方退还已付款项时，卖方应积极配合。
6 | 质保期 | 六、质保期：自设备验收合格之日起24个月或货到现场之日起27个月内，易损易耗品除外（二者以先到日期为准）。
7 | 服务报告 | 服务人员携带：《服务报告》一式二份，服务时双方签署。 | 回收文件 | 签字版
机台配置清单
序号 | 功能模块 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 视觉系统 | 用于识别与观察，包含相机，镜头，光源 | 套 | 3
2 |  | 顶部视觉自动轴 | 套 | 1
3 |  | 顶视视觉上下手动轴 | 套 | 1
4 |  | 顶视视觉十字光标手动角度调整轴 | 套 | 1
5 |  | 辅助十字光标手动角度调整轴 | 套 | 1
6 |  | 水平视觉自动轴 | 套 | 1
7 |  | 视觉夹具 | 套 | 1
8 | 耦合平台组件 | 自动6轴（左/右） | 个 | 2
9 |  | 载物台自动四轴 | 套 | 1
10 |  | 六轴夹具（左/右） | 个 | 2
11 |  | 芯片夹具 | 个 | 1
12 |  | 其他相关夹具，包括载物台、耦合夹具等 | 套 | 1
13 | 主体及其他 | 大理石平台 | 套 | 1
14 |  | 龙门架 | 套 | 1
15 |  | 外壳 | 套 | 1
16 |  | 控制器及线缆 | 套 | 1
17 |  | 电脑主机、显示器及键盘支架 | 套 | 1
18 |  | RF探针座夹具 | 套 | 2
19 |  | DC探针座夹具 | 套 | 1
20 |  | RF探针座（自动XYZ，手动角度调整） | 套 | 2
21 |  | DC探针座（自动XYZ） | 套 | 2
22 |  | DC探针座（手动XYZ） | 套 | 1
23 |  | 压力传感器 | 套 | 3
24 |  | 真空泵 | 台 | 1
25 |  | 空气压缩机 | 台 | 1
26 |  | 放大器 | 套 | 1
27 | 探针组件（选配项） | DC针卡标准套件 | 套 | 1
28 |  | DC探针卡定制 1*7 | 套 | 2
29 |  | DC探针卡定制 1*6 | 套 | 2
30 |  | DC针头 | 根 | 20
31 |  | DC探针臂 | 个 | 6